附件

月度监管评分表

| 序号 | 项目及考评要点 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 公用配套生产运营设施管理 |  |
| 1 | 道路、桥梁、边坡系统 |  |
| （1） | 未定期巡检道路、桥梁、边坡 | 扣1分/次 |
| （2） | 道路桥梁破损、塌陷，未及时修复 | 扣5分/次 |
| （3） | 道路和桥梁的附属设施（含篦子、沉沙井、防撞墩等）存在缺陷未按要求及时修复 | 扣1分/次 |
| （4） | 边坡坡表、坡体、支护系统存在明显缺陷或安全隐患，未按要求及时修复 | 扣3分/次 |
| （5） | 道路标识、标线、标牌损坏、设计不合理 | 扣2分/次 |
| （6） | 相关台账未做好，有遗漏或明显错误 | 扣1分/次 |
| 2 | 外部水源系统 |  |
| （1） | 未对外部水源系统（加压泵站、取水泵站、净水厂、管网）进行日常巡检或巡检记录缺失 | 扣2分/次 |
| （2） | 加压泵站、取水泵站、净水厂出现缺岗空岗或工作人员工作期间开展与工作无关的活动 | 扣2分/次 |
| （3） | 生活用水因乙方原因受到污染 | 视情节轻重扣2-5分/次 |
| （4） | 净水厂处理后的生产用水未达到生产用水要求 | 扣3分/次 |
| （5） | 给水系统出现损坏、故障未及时上报和维修 | 扣2分/次 |
| （6） | 加压泵站、取水泵站和净水厂内卫生环境清洁不到位或绿化养护不到位 | 扣1分/次 |
| （7） | 各泵站内重要设备（含各类泵、仪表等）养护频次不够或检测内容不达标的 | 扣1分/次 |
| （8） | 相关台账未做好，有遗漏或明显错误 | 扣1分/次 |
| （9） | 因乙方原因导致园区用水异常或供水不足 | 扣3分/次 |
| （10） | 未能如实、精确核算各运营单位用水量 | 扣3分/次 |
| 3 | 电力系统 |  |
| （1） | 未对园区电力系统进行日常巡检 | 扣1分/次 |
| （2） | 因乙方原因导致园区供电异常 | 扣5分/次 |
| （3） | 电力系统设施及附属设施出现缺损、故障，未及时上报或维修 | 扣3分/次 |
| （4） | 不按要求启用道路照明 | 扣2分/次 |
| （5） | 配电房或配电间及其内外环境日常清洁频次不够或清洁不到位，防锈防潮防鼠措施不足 | 扣1分/次 |
| （6） | 配套工具或材料（灭火器等）未按规定配备，所用工具或材料质量不合格或不在有效期内 | 扣1分/次 |
| （7） | 未按要求送、停电，主动停电时未提前通知 | 扣2分/次 |
| （8） | 园区照明效果差或未按规定设置照明装置 | 扣1分/次 |
| （9） | 路灯和灯柱清洁不到位，存在明显污迹 | 扣1分/次 |
| （10） | 相关台账未做好，有遗漏或明显错误 | 扣1分/次 |
| 4 | 园区给排水、供热系统 |  |
| （1） | 未对排水管道、沟渠、高温蒸汽管线设备巡检 | 扣1分/次 |
| （2） | 给排水系统和供热系统出现设施不齐全、缺损、故障等异常时未及时上报或维修 | 扣2分/次 |
| （3） | 管网出现满溢、倒灌（极端天气除外） | 扣2分/次 |
| （4） | 未按甲方要求做好蒸汽的供应工作 | 扣3分/次 |
| （5） | 相关台账未做好，有遗漏或明显错误 | 扣1分/次 |
| 5 | 地磅、洗车系统 |  |
| （1） | 未按要求对地磅计量设备进行检测、校准 | 扣2分/次 |
| （2） | 计量设备故障期间未做好数据记录，设备修复后未及时补录数据 | 扣2分/次 |
| （3） | 地磅、洗车设备出现损坏、故障未及时上报和维修 | 扣3分/次 |
| （4） | 日常保洁频次不够或保洁不到位 | 扣1分/次 |
| （5） | 出现空岗缺岗或工作人员工作期间开展与工作无关的活动 | 扣1分/次 |
| （6） | 因工作人员疏忽等因素导致系统物料信息错乱或车辆错误过磅 | 扣2分/次 |
| （7） | 相关台账未做好，有遗漏或明显错误 | 扣1分/次 |
| 6 | 检修维修 |  |
| （1） | 未经甲方同意安排检修导致园区停产或减产 | 扣5分/次 |
| （2） | 未按时报送月度设施设备巡检维护记录和检修计划 | 扣1分/次 |
| （3） | 弱电系统（包括但不限于计算机网络、电话线路、广播）出现故障未能及时维修 | 扣1分/次 |
| （4） | 未经甲方同意擅自对设施设备进行改造 | 扣2分/次 |
| （5） | 未严格执行“两票三制”制度 | 扣1分/次 |
| （6） | 影响生产的检修维修未提前通知生产单位 | 扣1分/次 |
| （7） | 危险作业未做好安全防护 | 扣3分/次 |
| （8） | 发生安全生产责任事故 | 视情节轻重扣3-8分/次 |
| （9） | 相关台账未做好，有遗漏或明显错误 | 扣1分/次 |
| 7 | 综合管廊 |  |
| （1） | 综合管廊内设施设备出现缺陷、故障未及时上报或未及时修复 | 扣2分/次 |
| （2） | 未定期安排人员检查综合管廊 | 扣2分/次 |
| （3） | 综合管廊内卫生情况较差，未做到干燥通风 | 扣1分/次 |
| （4） | 相关台账未做好，有遗漏或明显错误 | 扣1分/次 |
| 二 | 消防系统运维 |  |
| 1 | 未对消防设施设备进行日常巡检 | 扣2分/次 |
| 2 | 消防系统设施设备清洁不到位，存在明显污迹 | 扣1分/次 |
| 3 | 消防逃生通道堵塞 | 扣2分/次 |
| 4 | 未按相关规定配备消防器材，配备的消防器材过期或损坏，未及时更换和修复 | 扣2分/次 |
| 5 | 相关台账未做好，有遗漏或明显错误 | 扣1分/次 |
| 三 | 宣教接待 |  |
| 1 | 未做好现场布置、接待设施设备无法正常运作、人员和宣教资料（物资）不足 | 扣2分/次 |
| 2 | 未对展厅进行日常巡检或展厅清洁不到位 | 扣1分/次 |
| 3 | 接到参观预约后未向甲方报备接待计划 | 扣1分/次 |
| 4 | 接待人员对园区不熟悉、随意更改参观路线、接待工作混乱 | 扣2分/次 |
| 5 | 接待人员着装不规范、仪容不端 | 扣2分/次 |
| 6 | 与被接待人员发生争执或被投诉，经查明为乙方责任的 | 扣4分/次 |
| 7 | 相关台账未做好，有遗漏或明显错误 | 扣1分/次 |
| 8 | 未按服务要求提供会务服务 | 扣2分/次 |
| 9 | 擅自对外泄露重要参观信息或参观人员隐私 | 扣3分/次 |
| 10 | 未经审批擅自使用摆渡车、未规范用车 | 扣1分/次 |
| 11 | 摆渡车出现故障未及时上报或修复，或未定期进行维护、清洁 | 扣1分/次 |
| 12 | 未经甲方批准私自接待参观、擅自接受媒体采访造成 不良影响 | 扣5分/次 |
| 四 | 建筑物和饭堂服务保障 |  |
| 1 | 未对公配建筑（办公楼、科教中心、宿舍楼）设施设备进行巡检和维护 | 扣2分/次 |
| 2 | 未对公配建筑（办公楼、科教中心、宿舍楼）内外环境清洁频次不够或清洁不到位 | 扣2分/次 |
| 3 | 公配建筑及附属设施出现破损、故障未及时上报或修复 | 扣2分/次 |
| 4 | 食材和食品储存、制作不符合卫生标准 | 扣4分/次 |
| 5 | 因乙方原因导致食品安全事故 | 视情节轻重扣5-8分/次 |
| 6 | 相关台账未做好，有遗漏或明显错误 | 扣1分/次 |
| 五 | 绿化景观和环境保洁 |  |
| 1 | 道路保洁质量差，道路环境不整洁 | 扣2分/次 |
| 2 | 保洁设备或工具乱摆放 | 扣1分/次 |
| 3 | 未按操作规范对绿化景观进行养护 | 扣2分/次 |
| 4 | 排水设施（含初雨池、管沟、排洪渠等）保洁不到位导致堵塞未及时清除 | 扣2分/次 |
| 5 | 未对垃圾进行分类处理或分类效果差 | 扣1分/次 |
| 6 | 未按要求对缺陷进行修复或服务时效性差、态度差 | 扣2分/次 |
| 六 | 安防保卫系统 |  |
| 1 | 安保人员行为举止不文明 | 扣2分/次 |
| 2 | 擅自允许无关人员进出园区 | 扣2分/次 |
| 3 | 未对外来车辆和人员进入园区做好详尽核查和登记 | 扣2分/次 |
| 4 | 值班及巡查记录缺失；有缺岗或进行与工作无关活动的情况 | 扣1分/次 |
| 5 | 发生突发事件，未及时报告甲方、未及时参与处置 | 扣5分/次 |
| 6 | 未按甲方要求协助管理园区交通秩序 | 扣2分/次 |
| 七 | 综控中心 |  |
| 1 | 设备配置及部件不完整、设备数量及型号规格不满足使用要求 | 扣2分/次 |
| 2 | 综控中心设施设备出现破损、故障为及时上报或修复 | 扣1分/次 |
| 3 | 未按规定对智能化监控设施或信息平台等进行定期维护 | 扣1分/次 |
| 4 | 未按规定采取防潮、防火、防鼠等保护措施 | 扣1分/次 |
| 5 | 出现空岗缺岗或工作人员工作期间开展与工作无关的活动 | 扣2分/次 |
| 6 | 擅自泄露园区重要信息或保密信息 | 扣2分/次 |
| 7 | 操作记录不完整不符合规范，应用软件运行不稳定，以及出现数据丢失 | 视情节轻重扣1-5分/次 |
| 8 | 相关台账未做好，上报材料有遗漏或明显错误 | 扣2分/次 |
| 八 | 生产调度管理 |  |
| 1 | 车辆管理不到位，车流调度不得力，造成园区业务车辆拥堵 | 扣2分/次 |
| 2 | 未经甲方同意擅自启用备用设备，或无故停用设施设备 | 扣3分/次 |
| 3 | 报送材料存在虚报、乱报、漏报情况 | 扣2分/次 |
| 4 | 未协助配合甲方开展环境治理、信访处理、固定资产管理、技术咨询等工作 | 扣2分/次 |
| 5 | 未配备足量项目运维人员，或所配备的人员不具备相应的资质 | 扣2分/次 |
| 6 | 施工作业或维修作业等未按相关规定做好防护或防护不到位 | 扣3分/次 |
| 7 | 未配备充足的应急物资 | 扣2分/次 |
| 8 | 未按规定开展环境监测工作，未及时上报监测结果 | 扣2分/次 |
| 9 | 对已作扣减处理并提出整改要求的违规行为如未按要求整改 | 基于上次扣罚再作双倍（或以上）扣减 |
| 10 | 未按要求制定相关应急预案和未定期组织应急演练 | 扣3分/次 |

考核方法：

一、监管人员

甲方可安排专职监管人员或委托第三方监管单位对乙方工作实行日常监管和考核评分。

二、监管方式

（一）现场检查。现场检查可采取定期检查、不定期抽查和专项检查等形式开展，甲方对检查中发现的问题下发监管函并督促其限期整改，乙方整改完成后需反馈。下列材料可作为甲方对乙方现场检查评分的依据：

1.权威部门、具备相关资质的第三方出具的监测报告和数据；

2.现场拍摄的照片或录像；

3.监管人员的现场记录及监管函；

4.环境监测的结果；

5.在线监测记录资料；

6.其他足以证明的材料。

（二）台账核查。甲方定期和不定期核查乙方运维台账，台账包括值班记录、检修记录、数据、报表等。

三、检查评分

甲方每月按照《月度监管评分表》对乙方运营工作检查评分，根据每月检查总扣分计算监管扣罚金额，扣罚总金额与当月维护服务费挂钩。

扣罚标准：每期结算的金额要与当期的考核情况相结合：考核分数90分（含）及以上为优；高于80分（含）低于90分的，为良；高于70分（含）低于80分的为合格；低于70分的为不合格。考核结果为优的，全额支付当期款项；考核结果为良的，扣除相应的监管费用。考核结果为合格的，扣除相应的监管费用，并由甲方约谈乙方负责人，提出警告，同时要求乙方制定纠正措施及相应改正期限提供给管理部门。

- 其他事项

监管会议：甲方每月向乙方通报监管情况，协调解决相关问题。