## Sheet1
广东南方新媒体股份有限公司2025年核心数据中心态势感知系统扩容项目
序号 | 设备名称 | 详细要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注
1 | 态势感知分析平台 | 软硬件一体设备，平台节点支持分布式部署，以节点的方式进行扩展，能够统一纳入平台管理。具备高级威胁监测、异常行为检测、告警处置等功能；支持对告警进行深度分析；支持日志关联性分析产生告警；支持威胁情报； 要求最大日志处理速度≥17000EPS，≥2U设备，千兆电口≥4个，SSD硬盘≥960G，SATA硬盘≥48TB，扩展槽位≥1个，冗余电源。 | 个 | 1 |  | 0
2 | 态势感知流量探针 | 软硬一体设备，对网络流量的镜像流量进行采集并还原，还原后的流量日志加密传输给分析平台；拥有威胁情报实时匹配能力，能发现恶意软件、APT事件等威胁。 要求单探针流量采集能力≥10Gbps（实际处理不低于8Gbps）。≥2U设备，千兆电口≥4个，万兆光口≥4个（满配光模），扩展槽位≥1个，SATA硬盘≥8TB，冗余电源，提供高级旁路阻断功能模块。 | 台 | 1 |  | 0
3 | 软硬件维保服务、特征库及威胁情报更新授权 | 对本项目采购的软硬件设备（即上述的分析平台节点及流量探针），提供3年的原厂软硬件维保服务、特征规则库及威胁情报授权服务。 | 年 | 3 |  | 0
总价（元） | [5 empty] | 0
填写说明： 产品配置要求请查看附件1：《用户需求书》； 参与调研的供应商仅需填写标黄部分，且价格保留两位小数； 如有其他说明，请填写至“备注”内； 此表需打印扫描加盖公章并将填写后的Excel表格一同发送至调研邮箱。